Слайд 1
Всем добрый день, меня зовут Степан Захаров и я представляю вашему вниманию доклад на тему: Изучение физических характеристик прототипа GEM детектора для лазерного поляриметра коллайдера ВЭПП-4М, который был выполнен под руководством Ивана Борисовича Николаева и Льва Исаевича Шехтмана.
Слайд 2
Комплекс ВЭПП-4М – КЕДР имеет несколько систем измерения энергии использующих в своей работе различные физические принципы. Нас будет интересовать система измерения энергии методом резонансной деполяризации, а точнее устройство, которое непосредственно измеряет поляризацию пучков электронов и позитронов – лазерный поляриметр. Почему именно он?
Слайд 3
Экспериментальна программа детектора КЕДР предполагает прецизионное измерение масс и лептонных ширин ипсилон-резонанса. Для измерения энергии пучков будет использоваться метод РД, обладающий на данный момент самой высокой точностью измерений. В связи с этим необходима модернизация лазерного поляриметра и создание специально для него координатного детектора фотонов построенного с использованием газовых электронных умножителей.
Слайд 4
Мы в своей работе поставили перед собой цель: исследовать физические характеристики создаваемого прототипа для определения возможности его использования в системе лазерного поляриметра.
Слайд 5
Основными задачами было: понимание принципов работы ГЭУ и ключевых характеристик, определяющих корректное функционирование детектирующей системы, создание прототипа и исследование его физических характеристик (со слайда).
Слайд 6
Итак, что же такое GEM, для чего он нужен и как работают детекторы на его основе? Газовый электронный умножитель представляет собой каптоновую пленку, покрытую с двух сторон слоями меди. В этой структуре вытравливаются отверстия размером 50 мкм.
Слайд 7
Если приложить к электродам напряжение порядка сотен вольт, то поле в отверстиях будет достаточным для образования электронных лавин. При попадании ионизирующих частиц в отверстие, они будет ускоряться и создавать электронную лавину, суммарный заряд в которой в несколько сотен раз больше первичного заряда. Это и есть процесс газового умножения. Если теперь рассмотреть простейший координатны детектор с использованием GEM, то его схема будет выглядеть вот так: между катодом и анодами поместим GEM. Первичная ионизация будет образовываться в дрейфовом промежутке и двигаться к GEMу. В нём будут образовываться электронные лавины. Далее заряд инжектируется в индукционный промежуток и регистрируется анодами.
Слайд 8
Для регистрации координат комптоновских фотонов нашей группой был создан детектор, который включает плату со считывающей структурой, над которой расположены три GEMa. По периферии к главной плате присоединяются 10 считывающих плат с front-end электроникой.
Слайд 9
Система сбора данных состоит из 10 идентичных узлов, которые передают отцифрованную информацию каждая со 128 каналов на главную плату, а она – на компьютер. При срабатывании триггера детектора сигнал со всех каналов начинает вычитываться с шагом по времени 125 нс и так 100 раз.
Слайд 10
Итак, перейдем к непосредственно к исследованию физических характеристик детектора.
Слайд 11
Для того чтобы измерить уровень шумов, триггер детектора был установлен в режим автозапуска и проводилась запись сигнала со всех каналов одной платы. После этого строилось распределение по уровню заряда, которое аппроксимировалось гауссовой функцией. Сигма распределения есть уровень шумов. Как показали эксперименты, он составляет 5700e, а временной дрейф данного значения около 1 процента за 4 часа работы.
Слайд 12
Возможное объяснение этому – нагрев ПЛИС и front-end чипов платы во время работы, как можно видеть на термофотографии.
Слайд 13
Перейдем к такому параметру, как коэффициент усиления. Наш детектор работает в пропорциональном режиме, поэтому количество зарегистрированного заряда пропорционально количеству первичной ионизации. Коэффициент пропорциональности между этими величинами и является коэффициентом усиления.
Как же его измерить?
Слайд 14
Для этого необходим радиоактивный источник. Мы использовали бета изотоп стронций 90, энергия электронов которого 2.2 мэв. По формуле наиболее вероятных потерь энергии можем определить количество первичной ионизации в дрейфовом промежутке. Если теперь набрать статистику по зарегистрированному заряду от каждой частицы (заряду кластера) и определить наиболее вероятное значение, то можно определить коэффициент усиления.
Слайд 15
Стоит обратить внимание на то, что регистрируется заряд не одного канала, а группы близлежащих. После строилось распределение по заряду кластера и аппроксимировалось функцией Ландау.
Слайд 16
Итак, на графике представлены результаты измерения зависимости коэффициента усиления от напряжения. Видно, что для большинства точек наблюдается экспоненциальный тренд, что характерно для GEM, а наибольший коэффициент усиления 52000 достигнут при напряжении на GEM чуть больше 380 В. Системы детектора работают корректно.
Слайд 17
Теперь поговорим об измерении эффективности регистрации. Для этого использована классическая схема, состоящая из исследуемого детектора и двух дополнительных детекторов. В качестве источника ионизации использован выведенный пучок ускорителя ВЭПП-4М. Эффективность регистрации исследуемого детектора можно определить вот так (на слайде). Но есть проблема: чувствительная область исследуемого детектора меньше размеров пучка. Поэтому необходимо учитывать геометрический фактор.
Слайд 18
Это делается так: находим все треки, которые попали в центральную область детектора для поляриметра. Теперь выделяем их в двух дополнительных детекторах. Определяем размеры центральной части пучка. Из всего набора треков выбираем события, которые попадают в него, а после те, которые попали ещё и в поляриметр. Отношения этих чисел есть эффективность регистрации.
Слайд 19
Важным результатом для GEM детекторов является зависимость эффективности от коэффициента усиления, которая представлена на данном графике. Видно, что выполаживание наступает при К > 40000, а ниже уже начинают влиять шумы электроники. Но для поляриметра это не является критичным.
Слайд 20
Последним параметром, который мы исследовали, было пространственное разрешение. Измерение похоже на предыдущее. Только тут сначала по координатам в первых двух детекторах восстанавливался трек частицы и экстраполировался в детектор для поляриметра. Разница между измереной и экстраполированной координатой дает пространственное разрешение, которое можно вычислить как сигму из апроксимации распределения по этой (на слайде) величине гауссовой функцией.
Слайд 21
Отбор событий проходил аналогично эксперименту с эффективностью, только при измерении пространственного разрешения отбирались треки, лежащие в узком конусе в центре пятна. Т.к. размер считывающих площадок 2х1 мм, то и пространственное разрешение нужно определять по двум координатам независимо.
Слайд 22
Для пространственного разрешения измеренное значение составило 440 микрон, что меньше, чем 2 мм на корень из 12. Это вызвано использованием метода центра тяжести при определении координаты частицы.
Слайд 23
Результаты по вертикали тоже лучше, чем предсказание. Значит метод центра тяжести корректно работает в данной схеме. Пространственное разрешение по вертикали составило 250 микрон, что вполне достаточно для измерения эффекта асимметрии комптоновского рассеяния лазерным поляриметром.
Слайд 24
В заключении напомню главные результаты работы:
Мы работаем над вводом в эксплуатацию прототипа координатного детектора для лазерного поляриметра на основе GEM.
В ходе работы были определены следующие физические характеристики детектора, которые показывают, что он может быть применен в составе установки <<Лазерный поляриметр>>.
Слайд 25
Спасибо, я готов ответить на ваши вопросы.